ANEXO II

PROPOSTA DE PREÇO

| Item | Descrição do item | Unidade | Preço Unitário | Qtde. | TOTAL | MARCA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | Quadro de distribuição 24/18, com barramento n/t, sobrepor, fabricado em PVC rígido, não propagar chamas, ip40, branco. | UNIDADE |  | 20 |  |  |
| 002 | Barramento trifásico 80A 1m | UNIDADE |  | 50 |  |  |
| 003 | Barramento monofásico 80A 100A 1m | UNIDADE |  | 50 |  |  |
| 004 | Barramento pente trifásico 54p 80a 1m | UNIDADE |  | 50 |  |  |
| 005 | Disjuntor unipolar din, curva c 1 x 10a 3ka | UNIDADE |  | 20 |  |  |
| 006 | Disjuntor unipolar din, curva c 1 x 32a 3ka | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 007 | Disjuntor unipolar din, curva c 1 x 16a 3ka | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 008 | Disjuntor unipolar din, curva c 1 x 25a 3ka | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 009 | Disjuntor unipolar din, curva c 1 x 20a 3ka | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 010 | Disjuntor unipolar din, curva c 1 x 40a 3ka | UNIDADE |  | 30 |  |  |
| 011 | Disjuntor unipolar din, curva c 1 x 50a 3ka | UNIDADE |  | 30 |  |  |
| 012 | Disjuntor unipolar din, curva c 1 x 63a 3ka | UNIDADE |  | 20 |  |  |
| 013 | Disjuntor tripolar din, curva c 3 x 32a 3ka. | UNIDADE |  | 20 |  |  |
| 014 | Disjuntor tripolar din, curva c 3 x 40a 3ka. | UNIDADE |  | 40 |  |  |
| 015 | Disjuntor tripolar din, curva c 3 x 63a 3ka. | UNIDADE |  | 30 |  |  |
| 016 | Disjuntor tripolar din, curva c 3 x 80a 10ka. | UNIDADE |  | 20 |  |  |
| 017 | Disjuntor tripolar din, curva c n 3 x 100a 10ka. | UNIDADE |  | 20 |  |  |
| 018 | Disjuntor tripolar din, curva c 3 x 125a 10ka. | UNIDADE |  | 20 |  |  |
| 019 | Disjuntor tripolar din, curva c 3 x 40a 6ka. | UNIDADE |  | 20 |  |  |
| 020 | Bocal/receptáculo pendente sem chave Termoplástico e27 4a/250v - preto | UNIDADE |  | 500 |  |  |
| 021 | Cabo pp 5 x 6,0 mm, na cor preta. Apresentar certificado de conformidade junto com a proposta emitido do site do fabricante e iso9001 | METRO |  | 1.000 |  |  |
| 022 | Cabo pp 3 x 2,5mm, na cor preta. Apresentar certificado de conformidade junto com a proposta emitido do site do fabricante e ISO 9001. | METRO |  | 2.000 |  |  |
| 023 | Cabo pp 2 x 1,5mm, na cor preta. Apresentar certificado de conformidade junto com a proposta emitido do site do fabricante e ISO 9001. | METRO |  | 2.000 |  |  |
| 024 | Cabo pp 2 x 1,0mm, na cor preta. Apresentar certificado de conformidade junto com a proposta emitido do site do fabricante e ISO 9001. | METRO |  | 2.000 |  |  |
| 025 | Cabo pp 2 x 2,5mm, na cor preta. Apresentar certificado de conformidade junto com a proposta ISO 9001. | METRO |  | 2.000 |  |  |
| 026 | Cabo alumínio quadriplex 3x25+25,00mm xlpe com neutro nu. | METRO |  | 2.000 |  |  |
| 027 | Cabo alumínio quadriplex 3x16+16,00mm xlpe com neutro nu. | METRO |  | 2.000 |  |  |
| 028 | Cabo alumínio quadriplex 3x50+50,00mm xlpe com neutro nu. | METRO |  | 2.000 |  |  |
| 029 | Cabo alumínio quadriplex 3x70+70,00mm xlpe com neutro nu. | METRO |  | 2.000 |  |  |
| 030 | Cabo alumínio quadruplex 3x10 +10,00mm xlpe com neutro nu. | METRO |  | 1.000 |  |  |
| 031 | Cabo alumínio duplex 2x10 +10,00mm xlpe com neutro nu. | METRO |  | 2000 |  |  |
| 032 | Cabo alumínio multiplex 1x10 +10,00mm xlpe com neutro nu. | METRO |  | 5.000 |  |  |
| 033 | Fio de cobre maciço rígido com isolação de Policloreto de Vinila (PVC) com diâmetro nominal de 1,5 mm², com Tensão Nominal 450/750 V, diversas cores (preta, branca, vermelha, azul e verde), em conformidade com a ABNT NBR NM 247-3:2002– Entregar em rolos com100 metros cada. | METRO |  | 10.000 |  |  |
| 034 | Fio de cobre maciço rígido com isolação de Policloreto de Vinila (PVC) com diâmetro nominal de 2,5 mm², com Tensão Nominal 450/750 V, diversas cores (preta, branca, vermelha, azul e verde), em conformidade com a ABNT NBR NM 247-3:2002– Entregar em rolos com100 metros cada. | METRO |  | 5.000 |  |  |
| 035 | Fio de cobre maciço rígido com isolação de Policloreto de Vinila (PVC) com diâmetro nominal de 4 mm², com Tensão Nominal 450/750 V, diversas cores (preta, branca, vermelha, azul e verde), em conformidade com a ABNT NBR NM 247-3:2002– Entregar em rolos com100 metros cada. - | METRO |  | 5000 |  |  |
| 036 | Fio de cobre maciço rígido com isolação de Policloreto de Vinila (PVC) com diâmetro nominal de 6 mm², com Tensão Nominal 450/750 V, diversas cores (preta, branca, vermelha, azul e verde), em conformidade com a ABNT NBR NM 247-3:2002– Entregar em rolos com100 metros cada. | METRO |  | 5000 |  |  |
| 037 | Fio de cobre maciço rígido com isolação de Policloreto de Vinila (PVC) com diâmetro nominal de 10 mm², com Tensão Nominal até 450/750 V, diversas cores (preta, branca, vermelha, azul e verde), em conformidade com a ABNT NBR NM 247- 3:2002– Entregar em rolos com100 metros cada. | METRO |  | 5000 |  |  |
| 038 | Fio paralelo 2 x 1,5mm² branco– Entregar em rolos com100 metros cada | METRO |  | 5.000 |  |  |
| 039 | Fio paralelo 2 x 2,5mm² branco – Entregar em rolos com 100 metros cada | METRO |  | 5.000 |  |  |
| 040 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, seção nominal 25 mm2, preto. Apresentar certificado de conformidade junto com a proposta emitido do site do fabricante e ISO 9001. | METRO |  | 1.000 |  |  |
| 041 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, seção nominal 35 mm2, preto. Apresentar certificado de conformidade junto com a proposta emitido do site do fabricante e ISO 9001. | METRO |  | 1.000 |  |  |
| 042 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, seção nominal 50 mm2, preto. Apresentar certificado de conformidade junto com a proposta emitido do site do fabricante e iso9001. | METRO |  | 1.000 |  |  |
| 043 | Fio plastichumbo 2x1,5mm2, 750v, nas cores azul e branco. | METRO |  | 1500 |  |  |
| 044 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, seção nominal 1,5mm2. Apresentar certificado de conformidade junto com a proposta emitido do site do fabricante e ISO 9001, nas cores preto, vermelho, branco, amarelo, verde tarjado e azul. | METRO |  | 2.000 |  |  |
| 045 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, seção nominal 2,5mm2. Apresentar certificado de conformidade junto com a proposta emitido do site do fabricante e ISO 9001, nas cores preto, vermelho, branco, amarelo, verde tarjado e azul. | METRO |  | 2.000 |  |  |
| 046 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, seção nominal 4,0 mm2. Apresentar certificado de conformidade junto com a proposta emitido do site do fabricante e ISO 9001, nas cores preto, vermelho, branco, amarelo, verde tarjado e azul. | METRO |  | 5.000 |  |  |
| 047 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, seção nominal 6,0mm2. Apresentar certificado de conformidade junto com a proposta emitido do site do fabricante e ISO 9001, nas cores preto, vermelho, branco, amarelo, verde tarjado e azul. | METRO |  | 5.000 |  |  |
| 048 | Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, seção nominal 10,00mm2. Apresentar certificado de conformidade junto com a proposta emitido do site do fabricante e ISO 9001, nas cores preto, vermelho, branco, amarelo, verde tarjado e azul. | METRO |  | 5.000 |  |  |
| 049 | Cabo de cobre flex normatizado com diâmetro nominal de 1,5 mm², com Tensão Nominal 450/750 V, diversas cores (preta, branca, vermelha, azul e verde), em conformidade com a ABNT NBR NM 247-3:2002– Entregar em rolos com 100 metros cada. | METRO |  | 10.000 |  |  |
| 050 | Cabo de cobre flex normatizado com diâmetro nominal de 2,5 mm², com Tensão Nominal 450/750 V, diversas cores (preta, branca, vermelha, azul e verde), em conformidade com a ABNT NBR NM 247-3:2002– Entregar em rolos com 100 metros cada. | METRO |  | 10.000 |  |  |
| 051 | Cabo de cobre flex normatizado com diâmetro nominal de 4 mm², com Tensão Nominal 450/750 V, diversas cores (preta, branca, vermelha, azul e verde), em conformidade com a ABNT NBR NM 247-3:2002– Entregar em rolos com 100 metros cada. - 750V | METRO |  | 10.000 |  |  |
| 052 | Cabo de cobre flex normatizado com diâmetro nominal de 6 mm², com Tensão Nominal 450/750 V, diversas cores (preta, branca, vermelha, azul e verde), em conformidade com a ABNT NBR NM 247-3:2002– Entregar em rolos com 100 metros cada. - 750V | METRO |  | 10.000 |  |  |
| 053 | Cabo de cobre flex normatizado com diâmetro nominal de 10 mm², com Tensão Nominal até 450/750 V, diversas cores (preta, branca, vermelha, azul e verde), em conformidade com a ABNT NBR NM 247-3:2002– Entregar em rolos com100 metros cada. | METRO |  | 10.000 |  |  |
| 054 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UNIDADE |  | 50 |  |  |
| 055 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UNIDADE |  | 50 |  |  |
| 056 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UNIDADE |  | 50 |  |  |
| 057 | Reator vapor de sódio de 150 W, 220 V, 60 Hz, alto fator de potência, tensão de ignição superior a 2,8 Kv, externo, pintado, com ignitor incorporado, perda máxima de 22 W, com base acoplada, garantia mínima de 5 anos (com SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA de acordo com a NBR 13593, portaria Inmetro 454/2010 e 517/20213, N° de registro ativo na data da licitação na página: http://registro.inmetro.gov.br/consulta ). | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 058 | Reator vapor de sódio de 250 W, 220 V, 60 Hz, alto fator de potência, tensão de ignição superior a 2,8 Kv, externo, pintado, com ignitor incorporado, perda máxima de 30 W, garantia mínima de 5 anos (com SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA de acordo com a NBR 13593, portaria Inmetro 454/2010 e 517/20213, N° de registro ativo na data da licitação na página: http://registro.inmetro.gov.br/consulta ). | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 059 | Reator vapor de sódio de 400 W, 220V, 60 Hz, alto fator de potência, tensão de ignição superior a 2,8 Kv, externo, pintado, com ignitor incorporado, perda máxima de 38W, garantia mínima de 5 anos (com SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA de acordo com a NBR 13593, portaria Inmetro 454/2010 e 517/20213, N° de registro ativo na data da licitação na página: http://registro.inmetro.gov.br/consulta ). | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 060 | Reator integrado para lâmpada vapor de sódio de 150 W, 220 V, 60 HZ, alto fator de potência, interno, pintado, com ignitor incorporado, perda máxima de 22 W, garantia mínima de 5 anos (com SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA de acordo com a NBR 13593, portaria Inmetro 454/2010 e 517/20213, N° de registro ativo na data da licitação na página: http://registro.inmetro.gov.br/consulta ). | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 061 | Reator integrado para lâmpada vapor de sódio de 250 W, 220 V, 60 Hz, alto fator de potência, interno, pintado, com ignitor incorporado, perda máxima de 30 W garantia mínima de 5 anos (com SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA de acordo com a NBR 13593, portaria Inmetro 454/2010 e 517/20213, N° de registro ativo na data da licitação na página: http://registro.inmetro.gov.br/consulta ). | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 062 | Reator integrado para lâmpada vapor de sódio de 400 W, 220 V, 60 Hz, alto fator de potência, interno, pintado, com ignitor incorporado, perda máxima de 32 W, garantia mínima de 5 anos, (com SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA de acordo com a NBR 13593, portaria Inmetro 454/2010 e 517/20213, N° de registro ativo na data da licitação na página: http://registro.inmetro.gov.br/consulta ). | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 063 | Reator vapor metálico de 150w, 220v, 60 Hz, alto fator de potência, externo, pintado, com ignitor incorporado, perda máxima de 22 W, garantia mínima de 3 anos (com SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA de acordo com a NBR 13593, portaria Inmetro 454/2010 e 517/20213, N° de registro ativo na data da licitação na página: http://registro.inmetro.gov.br/consulta ). | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 064 | Reator vapor metálico de 250 w, 220v, 60 Hz, alto fator de potência, externo, pintado, com ignitor incorporado, perda máxima de 30w, garantia mínima de 3 anos (com SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA de acordo com a NBR 13593, portaria Inmetro 454/2010 e 517/20213, N° de registro ativo na data da licitação na página: http://registro.inmetro.gov.br/consulta ). | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 065 | Reator vapor metálico de 400w, 220v, 60 Hz, alto fator de potência, externo, pintado, com ignitor incorporado, perda máxima de 38w, garantia mínima de 3 anos (com SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA de acordo com a NBR 13593, portaria Inmetro 454/2010 e 517/20213, N° de registro ativo na data da licitação na página: http://registro.inmetro.gov.br/consulta ). | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 066 | Reator integrado para lâmpada vapor metálico de 250 W, 220v, 60 Hz, alto fator de potência, interno, pintado, com ignitor incorporado, perda máxima de 30 W garantia mínima de 3 anos com SELO ENCE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA de acordo com NBR 14305 e portaria Inmetro 454/2013, (com SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA de acordo com a NBR 13593, portaria Inmetro 454/2010 e 517/20213, N° de registro ativo na data da licitação na página: http://registro.inmetro.gov.br/consulta ). | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 067 | Reator integrado para lâmpada vapor metálico de 400 W, 220v, 60 Hz, alto fator de potência, interno, pintado, com ignitor incorporado, perda máxima de 38 W, garantia mínima de 3 anos (com SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA de acordo com a NBR 13593, portaria Inmetro 454/2010 e 517/20213, N° de registro ativo na data da licitação na página: http://registro.inmetro.gov.br/consulta ) | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 068 | Reator vapor de sódio de 70 W, 220 V, 60 Hz, com base para relé fotoelétrico incorporado, corrente 0,4 amperes uso externo, galvanizado a fogo e alça tipo L, com ignitor incorporado de acordo com a NBR 13593/1 e ISO9001do fabricante e selo PROCEL. | UNIDADE |  | 200 |  |  |
| 069 | Lâmpada vapor de sódio 70w tubular, soquete E-27, 220 v, fluxo luminoso de 5.600 lumens, vida média de 30.000 horas, utilizando-se reator vapor de sódio, de acordo com NBR 13592, ISO 9001 e ISO 14001 do fabricante. Data de fabricação inferior a 6 meses da data de entrega. | UNIDADE |  | 800 |  |  |
| 070 | Lâmpada vapor de sódio de 150 W, 220 V, alta pressão, E-40, tensão de ignição superior a 2,8 Kv, bulbo tubular, fluxo luminoso mínimo de 16800 lm, vida mediana de 32000 horas, eficiência luminosa mínima de 107 lm/W, (a marca ofertada deverá constar no site www.eletrobras.com/procel e n° de registro ativo junto ao INMETRO http://registro.inmetro.gov.br/consulta na data da licitação). | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 071 | Lâmpada vapor de sódio de 150 W, 220 V, alta pressão, E-40, tensão de ignição superior a 2,8 Kv, bulbo tubular, fluxo luminoso mínimo de 16800 lm, vida mediana de 32000 horas, eficiência luminosa mínima de 107 lm/W, (a marca ofertada deverá constar no site www.eletrobras.com/procel e n° de registro ativo no INMETRO http://registro.inmetro.gov.br/consulta na data da licitação) | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 072 | Lâmpada vapor de sódio de 250 W, 220 V, alta pressão, tensão de ignição superior a 2,8 Kv, E-40, bulbo tubular, fluxo luminoso mínimo de 32000 lm, vida mediana de 32000 horas, eficiência luminosa mínima de 115 lm/W, com SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (a marca ofertada deverá constar no site www.eletrobras.com/procel e n° de registro ativo junto ao INMETRO http://registro.inmetro.gov.br/consulta na data da licitação). | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 073 | Lâmpada vapor de sódio de 250 W, 220 V, alta pressão, tensão de ignição superior a 2,8 Kv, E-40, bulbo tubular, fluxo luminoso mínimo de 32000 lm, vida mediana de 32000 horas, eficiência luminosa mínima de 115 lm/W, com SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (a marca ofertada deverá constar no site www.eletrobras.com/procel e n° de registro ativo junto ao INMETRO http://registro.inmetro.gov.br/consulta na data da licitação) | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 074 | Lâmpada vapor de sódio de 400 W, 220 V, alta pressão, tensão de ignição superior a 2,8 Kv, E-40, bulbo tubular, fluxo luminoso mínimo de 55000 lm, vida mediana de 32000 horas, eficiência luminosa mínima de 125 lm/W, com SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (a marca ofertada deverá conter n° de registro ativo junto ao INMETRO http://registro.inmetro.gov.br/consulta na data da licitação). | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 075 | Lâmpada de multivapor metálico de 250 W, 220 V, bulbo tubular, soquete E-40. Fluxo luminoso de 20.000 lúmens, vida mediana de 12000 horas, corrente de 3A, tensão de ignição superior a 2,8 Kv, estar de acordo com NBR IEC 1167. | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 076 | Lâmpada de multivapor metálico de 400 W, 220 V, bulbo tubular, soquete E-40. Fluxo luminoso de 35.000 lúmens, vida mediana de 16000 horas, corrente de 4A, tensão de ignição superior a 2,8 Kv estar de acordo com NBR IEC 1167. - SL-MT400W E40. | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 077 | Braço para iluminação. Pública em aço ABNT 1010 a 1020, modelo brip-2, 2,0 m de projeção horizontal, 1,5 m de projeção vertical - ponteira com 200 mm de comprimento e 0° em relação ao plano horizontal (sem inclinação em relação ao piso), fabricado com tubo ø48 mm e parede com 3,0 mm de espessura, com base de fixação em chapa "u" e suporte triangular ambos com espessura de 4,25 mm, galvanizado a fogo conforme NBR 6323. | UNIDADE |  | 1.000 |  |  |
| 078 | Braço curvo, tipo cisne, confeccionado em tubo de aço carbono de diâmetro externo de 48 mm e parede com espessura mínima de 3mm, tubo sem emendas, com projeção vertical de 1,740m e projeção horizontal de 2,369m, com sapata de fixação em perfil "u" 76 x 38 x 4,3mm com dois furos de 18mm para fixação e um furo 25mm para saída dos cabos, sem rebarbas. Acabamento com galvanização a fogo, atendendo a norma NBR 6323. Prazo mínimo de garantia cinco anos. | UNIDADE |  | 1.000 |  |  |
| 079 | Relé fotoelétrico potência de 1000w ou 1800va, contato na (normalmente fechado), fator de potência não corrigido (fp<0,5), 105 a 305v saída ligada durante a noite, sistema fail-off, duplo retardo, entre 2 e 5 segundos para ligar ou para desligar (tipo ar: rápido), ligar: menor que 10 lux, desligar: menor que 30 lux, sensor por silício, foto transístor, consumo: menor que 1 w ou 10 VA capacitivo, temperatura de operação: -5°c a 50°c, grau de proteção: ip67, proteção UV, proteção contra surtos (@ 1,2 x 50µs): 10kv / 5ka, durabilidade: maior que 10.000 comutações com carga de acordo com a norma nbr5123, pinos em latão estanhados, microcontrolado. Apresentar juntamente com a proposta certificado ISO 9001. Garantia: prazo mínimo de garantia do fabricante: 05 (cinco) anos. os relés deverão ser garantidos pelo fornecedor contra falhas ou defeitos de funcionamento que venham a ocorrer no período mínimo de 5 (cinco) anos a contar da data de entrega; no decurso do prazo de garantia o fornecedor se compromete a repor todo a material se constatado defeito de fabricação, às suas expensas, responsabilizando-se por todos os custos decorrentes, sejam de material, de mão de obra ou de transporte. se a falha constatada for oriunda de erro de projeto ou de produção, tal que comprometa todas as unidades do lote, o fornecedor deverá substituí-las a qualquer tempo, independentemente da ocorrência de defeito em cada uma delas e independentemente dos prazos de garantia. | UNIDADE |  | 1.000 |  |  |
| 080 | Base p/ relé fotoelétrico 360° giratório sem necessidade de uso de ferramenta, fios nas cores preto, branco e vermelho, mínimo de 1,5mm² de espessura e mínimo de 40cm de comprimento, terminais em latão, corpo em polipropileno e haste galvanizada carga máxima 10A, em 220v. | UNIDADE |  | 1.000 |  |  |
| 081 | Par de abraçadeira galvanizadas p/ poste de concreto redondo 170mm c/ 3 parafusos francês c/ porca 5/8x70 e 1 parafuso francês galv. c/ porca 5/8x45 com espessura mínima da chapa 1/4 (6,35mm) | UNIDADE |  | 50 |  |  |
| 082 | Par de abraçadeira galvanizadas p/ poste de concreto redondo 180mm c/ 3 parafusos francês c/ porca 5/8x70 e 1 parafuso francês galv. c/ porca 5/8x45 com espessura mínima da chapa 1/4 (6,35mm) | UNIDADE |  | 50 |  |  |
| 083 | Par de abraçadeira galvanizadas p/ poste de concreto redondo 190mm c/ 3 parafusos francês c/ porca 5/8x70 e 1 parafuso francês galv. c/ porca 5/8x45 com espessura mínima da chapa 1/4 (6,35mm) | UNIDADE |  | 50 |  |  |
| 084 | Par de abraçadeira galvanizadas p/ poste de concreto redondo 200mm c/ 3 parafusos francês c/ porca 5/8x70 e 1 parafuso francês galv. c/ porca 5/8x45 com espessura mínima da chapa 1/4 (6,35mm) | UNIDADE |  | 50 |  |  |
| 085 | Par de abraçadeira galvanizadas p/ poste de concreto redondo 210mm c/ 3 parafusos francês c/ porca 5/8x70 e 1 parafuso francês galv. c/ porca 5/8x45, com espessura mínima da chapa 1/4 (6,35mm) | UNIDADE |  | 50 |  |  |
| 086 | Par de abraçadeira galvanizadas p/ poste de concreto redondo 220mm c/ 3 parafusos francês c/ porca 5/8x70 e 1 parafuso francês galv. c/ porca 5/8x45, com espessura mínima da chapa 1/4 (6,35mm) | UNIDADE |  | 50 |  |  |
| 087 | Par de abraçadeira galvanizadas p/ poste de concreto redondo 230mm c/ 3 parafusos francês c/ porca 5/8x70 e 1 parafuso francês galv. c/ porca 5/8x45, com espessura mínima da chapa 1/4 (6,35mm) | UNIDADE |  | 50 |  |  |
| 088 | Par de abraçadeira galvanizadas p/ poste de concreto redondo 240mm c/ 3 parafusos francês c/ porca 5/8x70 e 1 parafuso francês galv. c/ porca 5/8x45, com espessura mínima da chapa 1/4 (6,35mm) | UNIDADE |  | 50 |  |  |
| 089 | Par de abraçadeira galvanizadas p/ poste de concreto redondo 250mm c/ 3 parafusos francês c/ porca 5/8x70 e 1 parafuso francês galv. c/ porca 5/8x45, com espessura mínima da chapa 1/4 (6,35mm) | UNIDADE |  | 50 |  |  |
| 090 | Par de abraçadeira galvanizadas p/ poste de concreto redondo 260mm c/ 3 parafusos francês c/ porca 5/8x70 e 1 parafuso francês galv. c/ porca 5/8x45, com espessura mínima da chapa 1/4 (6,35mm) | UNIDADE |  | 50 |  |  |
| 091 | Par de abraçadeira galvanizadas p/ poste de concreto redondo 270mm c/ 3 parafusos francês c/ porca 5/8x70 e 1 parafuso francês galv. c/ porca 5/8x45, com espessura mínima da chapa 1/4 (6,35mm) | UNIDADE |  | 50 |  |  |
| 092 | Par de abraçadeira galvanizadas p/ poste de concreto redondo 280mm c/ 3 parafusos francês c/ porca 5/8x70 e 1 parafuso francês galv. c/ porca 5/8x45, com espessura mínima da chapa 1/4 (6,35mm) | UNIDADE |  | 50 |  |  |
| 093 | Par de abraçadeira galvanizadas p/ poste de concreto redondo 300mm c/ 3 parafusos francês c/ porca 5/8x70 e 1 parafuso francês galv. c/ porca 5/8x45, com espessura mínima da chapa 1/4 (6,35mm) | UNIDADE |  | 50 |  |  |
| 094 | Isolador roldana de porcelana 76 x 79mm | UNIDADE |  | 1.000 |  |  |
| 095 | Fita isolante 19mmx20m, espessura 0,19mm, classe A resistência u.v., antichamas, 105ºc, preta, ABNT NBR NM 60454-1 tipo9 | UNIDADE |  | 1.000 |  |  |
| 096 | Fita isolante colorida azul 10 m x 18 mm x 0,13 mm tensão até 750 V. - FI0102 | UNIDADE |  | 300 |  |  |
| 097 | Fita isolante colorida vermelha 10 m x 18 mm x 0,13 mm tensão até 750 V. - FI0107 | UNIDADE |  | 300 |  |  |
| 098 | Fita isolante colorida amarela 10 m x 18 mm x 0,13 mm tensão até 750 V. - FI0101 | UNIDADE |  | 200 |  |  |
| 099 | Fita isolante colorida verde 10 m x 18 mm x 0,13 mm tensão até 750 V. - FI0106 | UNIDADE |  | 200 |  |  |
| 100 | Fita isolante colorida branca 10 m x 18 mm x 0,13 mm tensão até 750 V. - FI0103 | UNIDADE |  | 200 |  |  |
| 101 | Contator 50A 3P+1 NA+NF 220 V | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 102 | Contator 40A 3P+1 NA+NF 220 V | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 103 | Contator 32A 3P+1 NA 220 V | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 104 | Contator 25A 3P+1 NA 220 V | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 105 | Contator 20A 3P+1 NA 220 V | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 106 | Conector RJ 45 macho 8x8 - Conector RJ 45 MACHO 8x8 | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 107 | Cabo UTP CM categoria 06 4PX24 AWG | METRO |  | 2000 |  |  |
| 108 | Torneira elétrica giratória 5.500w com bica móvel na parte superior, com arejador articulável e compatível com DR, devendo ser somente 3 temperaturas versátil | UNIDADE |  | 150 |  |  |
| 109 | Plug tipo T | UNIDADE |  | 150 |  |  |
| 110 | Canaleta em PVC 20x12x200mm dupla face | METRO |  | 1.000 |  |  |
| 111 | Resistência maxi ducha 5.400w | UNIDADE |  | 500 |  |  |
| 112 | Soquete cebolinha | UNIDADE |  | 1.000 |  |  |
| 113 | Suporte porcelana fixo reto E-27 | UNIDADE |  | 200 |  |  |
| 114 | Bateria 9v para alicate amperímetro | UNIDADE |  | 10 |  |  |
| 115 | Cinta perfilada para fixar eletrodutos | UNIDADE |  | 500 |  |  |
| 116 | Tomada de embutir simples 10A branca | UNIDADE |  | 500 |  |  |
| 117 | Tomada de embutir simples 20A branca | UNIDADE |  | 80 |  |  |
| 118 | Conjunto interruptor simples + tomada 10A 4x2 de embutir branco | UNIDADE |  | 50 |  |  |
| 119 | Conjunto interruptor simples 4x2 de embutir branco | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 120 | Conjunto interruptor duplo 4x2 de embutir branco | UNIDADE |  | 50 |  |  |
| 121 | Calha dupla para lâmpada 1,20 m/calha comercial 2x40w fluorescente | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 122 | Abraçadeira completa para fluorescente T8 | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 123 | Chuveiro completo tipo ducha branco 6800 W, 220 V, 4 temperaturas | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 124 | Caixa sobrepor sistema X com tomada dupla 2p+t 10A 220 V 75x65x35mm | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 125 | Caixa de sobrepor sistema X com interruptor simples | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 126 | AS 11 (Armação Secundária) completo porcelana - ARMAÇÃO AS 11 | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 127 | Alça pré-formada 10mm | UNIDADE |  | 500 |  |  |
| 128 | Alça pré-formada 16mm | UNIDADE |  | 300 |  |  |
| 129 | Alça pré-formada 25mm | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 130 | ABRAÇADEIRA. NYLON 200 X 4,8MM PRETA - pacotes com 100 unidades | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 131 | ABRAÇADEIRA. NYLON 387 X 7,6 MM PRETA - pacotes com 100 unidades | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 132 | Abraçadeira nylon 200 x 2,5 mm - pacotes com 100 unidades | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 133 | Abraçadeira nylon 360 x 4,6 mm - pacotes com 100 unidades | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 134 | Abraçadeira nylon 380 x 6,5 mm - pacotes com 100 unidades | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 135 | Abraçadeira nylon 230 x 9,1 mm - pacotes com 100 unidades | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 136 | Abraçadeira nylon 150x2,5mm - pacotes com 100 unidades | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 137 | Abraçadeira nylon 280x4,8 mm - pacotes com 100 unidades | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 138 | Suporte plafon branco com suporte porcelana | UNIDADE |  | 500 |  |  |
| 139 | Suporte para luminária tipo E – 40 (louça) | UNIDADE |  | 500 |  |  |
| 140 | Bucha 6mm simples | UNIDADE |  | 5.000 |  |  |
| 141 | Bucha 6mm p/ tijolo furado | UNIDADE |  | 5.000 |  |  |
| 142 | Bucha 8mm simples | UNIDADE |  | 5.000 |  |  |
| 143 | Bucha 8mm p/ tijolo furado | UNIDADE |  | 5.000 |  |  |
| 144 | Bucha 10mm simples | UNIDADE |  | 5.000 |  |  |
| 145 | Bucha 10mm p/ tijolo furado | UNIDADE |  | 5.000 |  |  |
| 146 | Braço curvo em tubo de aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo com sapata 3 m (comprimento) x 48,3 a 60,3 mm (diâmetro do braço) x 1,5 mm (espessura do tubo). peso máximo de 7,5 Kg. Conforme ABNT/NBR 5598/2013 | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 147 | Braço reto com tubo de aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo com sapata 1 m (comprimento) x 25,4 mm (diâmetro do braço) x 1,2 mm (espessura do tubo), peso máximo de 1,3 Kg. Conforme ABNT/NBR 5598/2013. - Braço reto 1 m x 25,4 mm | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 148 | Conector paralelo com um parafuso galvanizado a fogo 3/8 x 350mm com arruela de pressão para rede cobre/alumínio com pasta antizinable, devendo estar em embalagem unitária | UNIDADE |  | 1.000 |  |  |
| 149 | Porta-lâmpada E-27 para luminária pública com contato lateral em peça única. | UNIDADE |  | 500 |  |  |
| 150 | Conector perfurante isolado cobre alumínio 10-95 principal 1,5-10 derivação. | UNIDADE |  | 1.000 |  |  |
| 151 | Conector perfurante isolado cobre alumínio 10-150mm² principal 4-35mm² derivação. | UNIDADE |  | 1.000 |  |  |
| 152 | Conector perfurante isolado cobre alumínio 10-150mm principal E 4-35mm derivação. | UNIDADE |  | 500 |  |  |
| 153 | Conector perfurante isolado cobre alumínio 25-150mm principal E 25-150mm derivação. | UNIDADE |  | 200 |  |  |
| 154 | Conector perfurante CDP – 70 – com Porca de Metal. | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 155 | ARAME. Galvanizado 1,65mm | METRO |  | 500 |  |  |
| 156 | Haste de aterramento cobreada 5/8 com conector 2,40 m | UNIDADE |  | 500 |  |  |
| 157 | Eletrocalha galvanizada eletrolítica perfurada chapa 22 100mmx50mmx3000mm | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 158 | Canaleta 20x10x200 mm c/fita adesiva/ divisória - CANALETA | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 159 | Eletroduto corrugado laranja pesado 20mm | METRO |  | 1.000 |  |  |
| 160 | Eletroduto corrugado laranja pesado 25mm | METRO |  | 1.000 |  |  |
| 161 | Eletroduto corrugado laranja pesado 32mm | METRO |  | 1.000 |  |  |
| 162 | Eletroduto corrugado pad preto c/guia 25mm | METRO |  | 1.000 |  |  |
| 163 | Eletroduto corrugado pad preto c/guia 32mm | METRO |  | 1.000 |  |  |
| 164 | Eletroduto corrugado pad preto c/guia 38mm | METRO |  | 1.000 |  |  |
| 165 | Eletroduto corrugado pad preto c/guia 52mm | METRO |  | 1.000 |  |  |
| 166 | Eletroduto corrugado pad preto c/guia 63mm | METRO |  | 1.000 |  |  |
| 167 | Eletroduto 3m PVC branco 450 25mm | METRO |  | 500 |  |  |
| 168 | Eletroduto 3m PVC branco 450 32mm | METRO |  | 500 |  |  |
| 169 | ELETRODUTO. de 1/2 polegada de diâmetro, cor branca, com 3 metros de comprimento, material termoplástico autoextinguível, PVC rígido. | UNIDADE |  | 200 |  |  |
| 170 | Eletroduto rígido PVC cinza ¾ sem rosca barra com 3 m - 100X50 | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 171 | Eletroduto PVC rígido antichama rosca 3/4" x 3 m preto | UNIDADE |  | 500 |  |  |
| 172 | Curva, 90° para Eletroduto PVC rígido antichama rosca 3/4" preto | UNIDADE |  | 500 |  |  |
| 173 | Luva rosca, para Eletroduto PVC rígido antichama 3/4" preto | UNIDADE |  | 1.000 |  |  |
| 174 | Luva lisa, para Eletroduto PVC rígido antichama 3/4" preto | UNIDADE |  | 1.000 |  |  |
| 175 | Calha simples para lâmpada 1,20 m/calha comercial 1x20w tubular led | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 176 | Calha dupla para lâmpada 1,20 m/calha comercial 2x20w tubular led | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 177 | Parafuso sextavado soberbo ¼x75 | UNIDADE |  | 5.000 |  |  |
| 178 | Parafuso sextavado soberbo ¼x50 | UNIDADE |  | 5.000 |  |  |
| 179 | Parafuso sextavado soberbo 1/4 x 100 | UNIDADE |  | 5.000 |  |  |
| 180 | Arruela lisa ¼ | UNIDADE |  | 5.000 |  |  |
| 181 | Arruela lisa 3/16 | UNIDADE |  | 5.000 |  |  |
| 182 | Parafusos Philips 5,5x60 | UNIDADE |  | 5.000 |  |  |
| 183 | Parafusos Philips 5,5x50 | UNIDADE |  | 5.000 |  |  |
| 184 | Parafusos Philips 4,0x35 | UNIDADE |  | 5.000 |  |  |
| 185 | Parafusos Philips 4,5x40 | UNIDADE |  | 5.000 |  |  |
| 186 | Parafusos Philips 4,5x50 | UNIDADE |  | 5.000 |  |  |
| 187 | parafusos Philips 4,0x30 | UNIDADE |  | 5.000 |  |  |
| 188 | parafusos Philips 4,0x20 | UNIDADE |  | 5.000 |  |  |
| 189 | parafusos Philips 4,0x16 | UNIDADE |  | 5.000 |  |  |
| 190 | parafusos Philips 3,5x16 | UNIDADE |  | 5.000 |  |  |
| 191 | Parafuso Phillips 4,0 x 40 | UNIDADE |  | 5.000 |  |  |
| 192 | Parafuso Phillips 4,0 x 50 | UNIDADE |  | 5.000 |  |  |
| 193 | Parafuso galvanizado ½ x15 | UNIDADE |  | 500 |  |  |
| 194 | Parafuso galvanizado ½ x 20 | UNIDADE |  | 500 |  |  |
| 195 | Parafuso galvanizado ½ x 25 | UNIDADE |  | 500 |  |  |
| 196 | Parafuso galvanizado ½ x30 | UNIDADE |  | 500 |  |  |
| 197 | Parafuso Philips 4,5x45 mm - Parafuso | UNIDADE |  | 500 |  |  |
| 198 | Parafuso Philips 3,5x40 mm - Parafuso | UNIDADE |  | 500 |  |  |
| 199 | Parafuso galvanizado de ½” x 15 cm com arruela quadrada - Máquina | UNIDADE |  | 500 |  |  |
| 200 | Parafuso c/ arruela ½” x 20 cm - Máquina | UNIDADE |  | 500 |  |  |
| 201 | Parafuso c/ arruela ½” x 25 cm - Máquina | UNIDADE |  | 500 |  |  |
| 202 | Parafuso c/ arruela ½” x 30 cm - Máquina | UNIDADE |  | 500 |  |  |
| 203 | Parafuso galvanizado à fogo 1/2 X 200 mm com porca. | UNIDADE |  | 1.000 |  |  |
| 204 | Parafuso galvanizado à fogo 1/2 x 250 mm com porca. | UNIDADE |  | 1.000 |  |  |
| 205 | Parafuso galvanizado à fogo 1/2 x 300 mm com porca. | UNIDADE |  | 1.000 |  |  |
| 206 | Arruela galvanizada quadrada ½, espessura mínima 2,5mm | UNIDADE |  | 5.000 |  |  |
| 207 | Arruela galvanizada quadrada 5/8, espessura mínima 2,5mm | UNIDADE |  | 5.000 |  |  |
| 208 | Lâmpada LED modelo STRET led potência 40w, rosca E40, 220-240v, 60Hz, ângulo de abertura 120°, fluxo luminoso 4500LM, eficiência 112m/w F.P. 0,92 CAFP, vida útil 35000hrs, dimensões aproximadas 232x95x50mm, temperatura de cor 3000k, corpo em alumínio fundido. Grau de proteção IP65. Garantia de no mínimo de 12 meses. Lâmpada deve ter uma porca borboleta para regulagem de seu foco | UNIDADE |  | 500 |  |  |
| 209 | Lâmpada A60 led bulbo potência mínima de 15w, base e-27, driver interno auto volt, 100-240v/60hz, temperatura entre 3000k (luz amarela), vida útil mínima de 25.000h, eficiência luminosa mínima 90lm/w, com fluxo luminoso mínimo 1350lm, com dimensões aproximadas 60mm x 111mm, fator potência mínimo >0,7 e irc >80%, ângulo de abertura 170º. garantia mínima 2 anos. | UNIDADE |  | 1.000 |  |  |
| 210 | Lâmpada A60 led bulbo potência mínima de 12w, base e-27, driver interno auto volt, 100-240v/60hz, temperatura entre 3000k (luz amarela), vida útil mínima de 25.000h, eficiência luminosa mínima 88lm/w, com fluxo luminoso mínimo 1050lm, com dimensões aproximadas 60mm x 111mm, fator potência mínimo >0,7 e irc >80%, ângulo de abertura 200º - Garantia mínima 3 anos. | UNIDADE |  | 1.000 |  |  |
| 211 | Cordão para lâmpadas, 220v,360w, 15 metros, base e cabo flexível em polipropileno, 30 soquetes injetados e27 com argola para fixação, espaçamento de 50cm entre soquetes, ip65, uso externo, preto, cordão com plugue macho/fêmea para interligação continua nas 02 extremidades, cabo alimentação com plugue macho de 1m, garantia mínima de 1 ano. Apresentar folder técnico emitido do site do fabricante junto a proposta | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 212 | Lâmpada LED bolinha filamento g45, potência de 4w, base e-27, driver interno auto volt, 100-240v/60hz, temperatura 2400k (luz âmbar), vida útil mínima de 15.000h, eficiência luminosa mínima 100lm/w, com fluxo luminoso mínimo 400lm, com dimensões aproximadas 47mm x 85mm, fator potência mínimo >0,5 e irc >80%, ângulo de abertura 200º. garantia mínima 1 ano. | UNIDADE |  | 5.000 |  |  |
| 213 | Lâmpada. Bulbo e-27 40w, temperatura de cor 6.500k, branca | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 214 | Lâmpada super LED e-27 de 6000 a 6500k, 50w, 220v | UNIDADE |  | 1.000 |  |  |
| 215 | Lâmpada super LED e-27 de 6000 a 6500k, 20w, 220v | UNIDADE |  | 1.000 |  |  |
| 216 | Lâmpada tubular LED 120cm – lâmpada led tubular potência de 18w ou 20w, vida útil mínima 25.000hrs, eficiência luminosa mínima 90lm/w, com fluxo luminoso mínimo 1850lm, não necessita driver, tensão auto volt 100-240v/60hz, temperatura 6500k (luz branca) base g13 e ângulo de abertura de 200º, dimensão aproximada 1198mm x 25mm, fator potência 0,92 e irc 80%, ligação somente em um dos lados. garantia mínima 2 anos. lâmpadas com certificação e selo INMETRO na embalagem. Apresentar com a proposta certificado ISO 9001 ou certificado ‘bureau veritas’ de conformidade que conste portaria do INMETRO nº 144 e nº389, NBR IEC 62560:2013, NBR IEC 62612:2013 e CISPR 15:2013. apresentar com a proposta folder técnico emitido do site do fabricante e certificado INMETRO emitido do site (www.inmetro.gov.br ). | UNIDADE |  | 10.000 |  |  |
| 217 | Lâmpada. Led tubular, 40 w, tamanho 2,40 cm de comprimento, temperatura de cor 6.500k, branca, com alimentação em somente 1 dos lados, e 1 abraçadeira para fixação | UNIDADE |  | 1.000 |  |  |
| 218 | Refletor tecnologia LED COB, potência de 100 W, temperatura de cor entre 5.500 a 6.500K, 25000Hs, 11000 LM, ângulo de abertura mínimo de 90°, 60 Hz, IP 66, tensão 100-240v, 5 anos de garantia, n° de registro ativo junto ao INMETRO http://registro.inmetro.gov.br/consulta na data da licitação. | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 219 | Refletor tecnologia LED COB, potência de 100 W, temperatura de cor entre 5.500 a 6.500K, 25000Hs, 11000 LM, ângulo de abertura mínimo de 90°, 60 Hz, IP 66, tensão 100-240v, 5 anos de garantia, n° de registro ativo junto ao INMETRO http://registro.inmetro.gov.br/consulta na data da licitação. | UNIDADE |  | 100 |  |  |
| 220 | Refletor de led 50w, voltagem de 220 v, fluxo luminoso de no mínimo 6000 lumens, eficiência luminosa de no mínimo 120l/w, vida útil de no mínimo 25.000 horas, temperatura de cor de no mínimo 6.500k, índice de reprodução de cor (irc) de no mínimo 80%, ângulo de abertura de 120°, fator de potência de no mínimo 0,5, grau de proteção de no mínimo 66 (ip66), garantia mínima de cinco anos. Apresentar com a proposta certificado ISO 9001. | UNIDADE |  | 2.000 |  |  |
| 221 | Refletor de led 100w, voltagem de 220 v, fluxo luminoso de no mínimo 12.000 lumens, eficiência luminosa de no mínimo 120l/w, vida útil de no mínimo 25.000 horas, temperatura de cor de no mínimo 6.500k, índice de reprodução de cor (irc) de no mínimo 80%, ângulo de abertura de 120°, fator de potência de no mínimo 0,5, grau de proteção de no mínimo 66 (ip66), garantia mínima de cinco anos. Apresentar com a proposta certificado ISO 9001. | UNIDADE |  | 2.000 |  |  |
| 222 | Refletor de led 400w, voltagem de 220 v, fluxo luminoso de no mínimo 48.000 lumens, eficiência luminosa de no mínimo 120l/w, vida útil de no mínimo 25.000 horas, temperatura de cor de no mínimo 6.500k, índice de reprodução de cor (irc) de no mínimo 80%, ângulo de abertura de 120°, fator de potência de no mínimo 0,9, grau de proteção de no mínimo 65 (ip65), garantia mínima de cinco anos. Apresentar com a proposta certificado ISO 9001. | UNIDADE |  | 1.000 |  |  |
| 223 | Luminária led sobrepor quadrada 6000K 24W | UNIDADE |  | 200 |  |  |
| 224 | Luminária led sobrepor quadrada 6000K 36W | UNIDADE |  | 200 |  |  |
| 225 | Luminária led sobrepor quadrada 6000K 45W | UNIDADE |  | 200 |  |  |
| 226 | Luminária led sobrepor quadrada 6000K 60W | UNIDADE |  | 200 |  |  |
| 227 | Luminária Led ≥ 30.000 LM, com base 7 pinos, tensão de 100 a 240v, 60HZ, temperatura de cor 5000 k, IP 66, para braço de 48 mm a 60 mm, com base de relé acoplada, o modelo ofertado deverá conter N° de registro ativo junto ao INMETRO http://registro.inmetro.gov.br/consulta e selo Procel de eficiência na data da licitação e estar de acordo com portaria 62/22 do Inmetro. Garantia mínima de 5 anos. - JRC 180W | UNIDADE |  | 500 |  |  |
| 228 | Luminária led ≥ 13.000 LM, com base 7 pinos, tensão de 100 a 240v, 60HZ, temperatura de cor 5000 k, IP 66, para braço de 48 mm a 60 mm, com base de relé acoplada, o modelo ofertado deverá conter n° de registro ativo junto ao INMETRO http://registro.inmetro.gov.br/consulta e selo Procel de eficiência na data da licitação e estar de acordo com portaria 62/22 do Inmetro. Garantia mínima de 5 anos. - JRC 80W | UNIDADE |  | 500 |  |  |
| 229 | Luminária pública aberta, corpo refletor estampado em chapa de alumínio e anodizado, com grade IP 219/25, soquete E40, p/lâmpada vapor de sódio 250 W. Bocal 25,4 mm preso em três pontas. Dimensão (C, A, L)340 x 110 x 280 mm. Compatível com a Marca Ilumet, previamente aprovada. - LP3 | UNIDADE |  | 300 |  |  |
| 230 | Cabo nax 1 kv 4 vias 4 x 1,5 mm cobre | METRO |  | 500 |  |  |
| 231 | Cabo nax 1 kv 4 vias 4 x 2,5mm cobre | METRO |  | 500 |  |  |
| 232 | Cabo nax 1 kv 4 vias 4 x 4 mm cobre | METRO |  | 500 |  |  |
| 233 | Cabo nax 1 kv 4 vias 4 x 6 mm cobre | METRO |  | 500 |  |  |
| 234 | Cabo nax 1 kv 4 vias 4 x 10 mm cobre | METRO |  | 500 |  |  |
| 235 | Cabo nax 1 kv 4 vias 2 x 1,5 mm cobre | METRO |  | 1.000 |  |  |
| 236 | Cabo nax 1 kv 4 vias 2 x 2,5 mm cobre | METRO |  | 1.000 |  |  |
| 237 | Terminal tubular ilhós 1,5m | UNIDADE |  | 1.000 |  |  |
| 238 | Terminal tubular ilhós 2,5m | UNIDADE |  | 1.000 |  |  |
| 239 | Terminal tubular ilhós 4m | UNIDADE |  | 1.000 |  |  |
| 240 | Terminal tubular ilhós 6m | UNIDADE |  | 1.000 |  |  |
| 241 | Terminal tubular ilhós 10m | UNIDADE |  | 1.000 |  |  |
| 242 | Terminal tubularilhos 16m | UNIDADE |  | 1.000 |  |  |
| 243 | Plug macho 2 pinos 10A com prensa cabo 2 x 2,5mm | UNIDADE |  | 1.000 |  |  |
| 244 | Plug macho 3 pinos 10A com prensa cabo 3 x 2,5mm | UNIDADE |  | 1.000 |  |  |
| 245 | Plug macho 3 pinos 20A com prensa cabo 3 x 2,5mm | UNIDADE |  | 1.000 |  |  |
| 246 | Plug fêmea 3 pinos 10A com prensa cabo 3 x 2,5mm | UNIDADE |  | 1.000 |  |  |
| 247 | Plug fêmea 3 pinos 20A com prensa cabo 3 x 2,5mm | UNIDADE |  | 1.000 |  |  |
| 248 | Placa cega redonda 4x2 branca | UNIDADE |  | 50 |  |  |
| 249 | Placa cega quadrada 4x2 branca | UNIDADE |  | 50 |  |  |
| 250 | Quadro PVC De Distribuição De Sobrepor 12 Disjuntores Branco | UNIDADE |  | 20 |  |  |
| 251 | Quadro PVC De Distribuição De Sobrepor 36 Disjuntores Branco | UNIDADE |  | 20 |  |  |
| 252 | Caixa de sobrepor - hermético quadro de comando - fabricados em aço carbono - tratamento anti corrosivo 30 x 30 x 15 | UNIDADE |  | 50 |  |  |
| 253 | Caixa de sobrepor - hermético quadro de comando - fabricados em aço carbono - tratamento anti corrosivo 40 x 30 x 15 | UNIDADE |  | 50 |  |  |
| 254 | ARCO DE SERRA FIXO. Fixo 12 polegadas para metais | UNIDADE |  | 50 |  |  |
| 255 | LÂMINA. para arco de serra, avulsas, corta ferro 12 polegadas | UNIDADE |  | 500 |  |  |
| 256 | CONECTOR. paralelo simples, com 1 parafuso e 1 porca | UNIDADE |  | 200 |  |  |
| 257 | Caixa 4x2 sobrepor branca | UNIDADE |  | 5.000 |  |  |
| 258 | Fio de Estanho | METRO |  | 200 |  |  |
| 259 | Conector derivação tipo cunha principal 16mm-25mm, derivação 2,5mm-16mm, para conexões cobre-cobre, cobre-alumínio e alumínio-cobre, conexão por efeito mola (aperto permanente), liga de cobre com composto anti-oxido, ferramenta de aplicação alicate bomba d’água de 12”. | UNIDADE |  | 1.000 |  |  |
| 260 | Abraçadeira aço p/ fluorescente T8 com parafusos e porcas. | UNIDADE |  | 1.000 |  |  |
| 261 | Caixa para 2 tomadas industriais de embutir, ABS, ip54, medidas aproximadas 80x200x225. | UNIDADE |  | 50 |  |  |
| 262 | Conector genérico 25mm. | UNIDADE |  | 200 |  |  |
| 263 | Conector emenda 2 vias 10A. | UNIDADE |  | 5.000 |  |  |
| 264 | Conector tipo wago 2 vias 40A | UNIDADE |  | 1.000 |  |  |
| 265 | Conector tipo wago 3 vias 40A | UNIDADE |  | 1.000 |  |  |
| 266 | Conector tipo wago 4 vias 40A | UNIDADE |  | 1.000 |  |  |
| 267 | Poste padrão RGE concreto, categoria A3, saída aérea, monofásico, cabo 6mm, disjuntor 32A, DPS 15 KA | UNIDADE |  | 100 |  |  |

Validade da proposta:__________

Dados da empresa

Nome da empresa:

Telefone:

E-mail:

Contato:

Dados Bancários:

Razão Social da Empresa:

CNPJ:

Endereço: